附件一：材料与化学工程学院采购主要技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 2 | 3000*1500*850 |
| 2 | 实验边台 | 1 | 4300*750*850 |
| 3 | 实验边台 | 1 | 2800*750*850 |
| 4 | 实验边台 | 1 | 3100*750*850 |
| 5 | 实验边台 | 3 | 1500*600*800 |
| 6 | 通风橱 | 2 | 1500*850*2350 |
| 7 | 气瓶柜 | 1 | 900*450*1900 |
| 8 | 药品柜 | 4 | 900*450*1800 |
| 9 | 中央实验台 | 2 | 3000*1500*850 |

注：实验室水电改造等，实验室97m2,建设内容为，按实验室实际用电需求室内部分进行明线铺设，预留配电回路及相应插座点位，满足使用要求。给排水管室内部分明管铺设及防水铺设。对原有墙面部分标识牌、制度牌进行拆除。序号9中央实验台为序号1中央实验台实验架，其余实验台不需要实验架。